## troškovnik
DESKON STUDIO d.o.o., Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, OIB: 70331410076, tel: + 385 91 5194 193 email: deancizmar@gmail.com
TROŠKOVNIK SANACIJE KONSTRUKCIJE
INVESTITORI: WENZLER DANKO, OIB: 07239357679, ULICA VLADIMIRA NAZORA 37, 10000 ZAGREB CAR EDITA, OIB: 81438492754, ULICA VLADIMIRA NAZORA 37, 10000 ZAGREB MAROHNIĆ JELENA, OIB: 87307428889, ULICA EDE MURTIĆA 8, 10000 ZAGREB ANUŠIĆ NIKOLA, OIB: 43888927844, ULICA EDE MURTIĆA 8, 10000 ZAGREB VIDAČKOVIĆ ZLATKO, OIB: 36380080845, ULICA VLADIMIRA NAZORA 37, 10000 ZAGREB NAZIV GRAĐEVINE: STAMBENA ZGRADA ULICA VLADIMIRA NAZORA 37, ZAGREB LOKACIJA: ULICA VLADIMIRA NAZORA 37, ZAGREB, k.č. 1225, k.o. CENTAR OZNAKA PROJEKTA (TD): 28-22 ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA (ZOP): Z-27-22 Glavni projektant: Doc.dr.sc. Dean Čizmar, mag.ing.aedif. Projektant: Doc.dr.sc. Dean Čizmar, mag.ing.aedif. Projektant: Ivan Volarić, struč.spec.ing.aedif.
Zagreb, travanj 2022. godine
DESKON STUDIO d.o.o., Boškovićeva 18, 10 000 Zagreb, OIB: 70331410076, tel: + 385 91 5194 193 email: deancizmar@gmail.com
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE KONSTRUKCIJE | [5 empty] | TD: 28-22
Stavka |  | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Cijena | Iznos
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda, sve troškove za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne troškove privremene regulacije prometa. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi ponuditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta,uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
| I. | TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE KONSTRUKCIJE
I. 1. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
SKELA I PRIPREMNI RADOVI Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela i uvjeta za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne uvjete privremene regulacije prometa. Fasadna skela se izvodi od tipskih aluminijskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm². Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15-20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, s maksimalnim razmakom elemenata 35 cm. U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Jedinična cijena treba sadržavati: - kompletan rad na postavi i demontaži skele s dopremom, otpremom i prenošenjem - troškove izrade statičkog računa s nacrtom postave skele - sve društvene obveze na radnu snagu i materijal - održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova - pripremno završne radove (uključujući i uklanjanje raslinja radi postave skele). Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i standardima: - HRN C.B3.021. - za čelik - HRN C.B5.021. - za valjane čelične profile - HRN G.D9.220. - za čavle na pištolj - HRN D.C1.021. - 041 za rezanu građu - HRN M.B4.020. - 100 za čavle
I. 1. | 1. | Doprema, montaža i demontaža priručne građevinske skele potrebne za izvođenje radova sanacije zbog sigurnosti izvođenja radova i sprječavanja od mogućeg pada s visine. Obračun po kompletu.
| a) | podrum - za izvedbu novih AB zidova | komplet | 1
| b) | zona podruma za sanaciju nadvoja | komplet | 1
| c) | zona stubišta (sve ezaže) | komplet | 1
| d) | zona prizemlja za sanaciju nadvoja | komplet | 1
| e) | zona 1. kata za sanaciju nadvoja | komplet | 1
| f) | potkrovlje - za izvedbu nove drvene konstrukcije | komplet | 1
I. 1. | 2. | Zaštita podnih površina najlonom visoke čvrstoće i tkaninama kako se podna obloga ne bi oštetila prilikom izvođenja radova. Obračun po m2 stvarno izvedene zaštite podne površine.
| a) | stan podrum | m2 | 100
| b) | stan prizemlje | m2 | 120
| c) | stan 1. kat | m2 | 120
| d) | zona stubišta (sve etaže) | m2 | 80
I. 1. | 3. | Pripremni radovi uključuju sve radnje na pomicanju i zaštiti namještaja i uređaja od oštećenja i prašine, te od padanja dijelova žbuke i opeke s zida (uključiti zaštitu EPS-om u debljini od 1 cm i pokrivanje najlonom). Radovi uključuju i demontažu rasvjetnih tijela, utičnica, prekidača i vatrogasnih ormare s aparatima te zaštitu električnih i plinskih instalacija, a posebice plinskoga brojila, razvodnoga ormara struje i brojila potrošnje struje, ako postoje u zoni sanacijskih radova, te ako je nužno za kvalitetnu izvedbu radova. U pripremne radove uključiti i unutarnji transport materijala do mjesta ugradnje u objektu. Po dovršetku radova sve treba vratiti u prvobitni položaj i stanje prije početka sanacije, monitrati demontirana rasvjetna tijela, utičnice, prekidače, vatrogasne ormare s aparatima. U stavku uključena redovita čišćenja i završno čišćenje. Obračun je po kompletu svih provedenih pripremnih radova.
| a) | stan podrum | komplet | 1
| b) | stan prizemlje | komplet | 1
| c) | stan 1. kat | komplet | 1
| d) | stan potkrovlje | komplet | 1
| e) | stan tavan | komplet | 1
| f) | zona stubišta (sve etaže) | komplet | 1
I. 1. | 4. | Dovoz, montaža i demontaža građevinskog lifta. U stavku potrebno uključiti sve potrebne zaštite prostora i ljudi. Obračun je po kompletu, s uključenim dodatnim radnim i manevarskim prostorom. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve, po potrebi premještaje lifta i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. | komplet | 1
I. 1. | 5. | Zaštita podnih obloga u stanu u podrumu OSB pločama debljine 25mm (3 prostorije gdje je predviđena izvedba novih AB zidova). OSB ploče se postavljaju na mekani filc kako se podne obloge ne bi oštetile, ukoliko se prilikom rušenja ne oštete OSB ploče predviđa se njihova postava u zoni potkrovlja kao ojačanje međukatne konstrukcije. Obračun po m2 stvarno izvedene zaštite podne površine.
| a) | stan podrum (oko novih AB zidova) | m2 | 50
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
I. 2. | 1. | Pažljiva ručna demontaža sobnih vrata s dovratnicima u podrumskom stanu širine do 110cm visine do 220cm, te pohrana na gradilištu do ponovne montaže, u novoizvedeni armirano betonski zid. | komplet | 2
I. 2. | 2. | Pažljiva ručna demontaža sobnih vrata s dovratnicima u potkrovnom stanu stanu širine do 100cm visine do 220cm, te pohrana na gradilištu do ponovne montaže | komplet | 2
I. 2. | 3. | Pažljiva ručna demontaža prozora s doprozornicima u potkrovnom stanu stanu širine do 100cm visine do 100cm, te pohrana na gradilištu do ponovne montaže | komplet | 2
I. 2. | 4. | Rušenje pregradnih zidova u podrumskom stanu, širine do 20cm od pune opeke. Stavka obuhvaća rad, zaštitu podne plohe, te sav horizontalni, vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po m3. Napomena: Količine se obračunavaju prema dimenzijama srušenog zida bez uvećanja za faktor rastresitosti, a prilikom odvoza materijala s obzirom na navedeno obračunava se faktor rastresitosti 1.1. Radovi se izvode u stambenom prostoru te je iste potrebno izvoditi s posebnom pažnjom, a u jedničnu cijenu je uključeno sve potrebno podupiranje međukatne konstrukcije, koje će se detaljno definirati prema dogovoru s nadzornim inženjerom. | m3 | 4.5
I. 2. | 5. | Ručno otucanje stare trošne žbuke debljine 2-5 cm, s ploha zidova i nadvoja s unutranje strane, radove izvoditi pažljivo. Nakon obijanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti. U cijenu stavke uključen prijenos i odlaganje šute na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ortogonalne projekcije zida. Količine se obračunavaju prema dimenzijama uklonjene žbuke bez uvećanja za faktor rastresitosti, a prilikom odvoza materijala s obzirom na navedeno obračunava se faktor rastresitosti 1.1 Predviđeno otucanje 100% površine u pojedinim zonama, a sve radove izvoditi prema opisima i smjerincama u projektu i nacrtima. Napomena: Pri rušenju ne smije doći do oštećenja okolnih zidova i zidnih obloga. Sva oštećenja koja nastanu izvođač mora sanirati o svom trošku. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
| a) | stan podrum - nadvoji nosivih zidova | m2 | 24
| b) | stan podrum - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| c) | stan prizemlje - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| d) | stan prizemlje - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| e) | stan 1. kat - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| f) | stan 1. kat - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| g) | zona stubišta - zidovi sve etaže | m2 | 296
I. 2. | 6. | Pažljiva ručna demontaža podnih obloga, drvenih dasaka, letava, štafli, folija, šute i svih drugih slojeva do drvenih grednika u zoni gdje se izvodi AB spregnuta ploča (potkrovni stan), uz čišćenje grednika kao pripremu za postavu novih međukatnih slojeva. Napomena: U stavku su uključeni svi slojevi (do pune gotovosti) koji se mogu nalaziti u međukatnoj konstrukciji, te izvođač radova nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene na bazi slojeva. Obračun po m2 demontirane podne površine. | m2 | 26
I. 2. | 7. | Pažljiva ručna demontaža podnih obloga, drvenih dasaka, letava, štafli, folija, šute i svih drugih slojeva do drvenih grednika u zoni gdje se izvode AB grede (širina zone demontaže 1m - potkrovni stan) za ojačanje, uz čišćenje grednika kao pripremu za izvedbu ab greda. Napomena: U stavku su uključeni svi slojevi (do pune gotovosti) koji se mogu nalaziti u međukatnoj konstrukciji, te izvođač radova nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene na bazi slojeva. Obračun po m2 demontirane podne površine. | m2 | 10
I. 2. | 8. | Pažljiva ručna demontaža podnih obloga, drvenih dasaka, letava, štafli, folija, šute, drvenih grednika i svih drugih slojeva u zoni gdje se izvodi nova drvena međukatna konstrukcija (tavanski stan). Napomena: U stavku su uključeni svi slojevi (do pune gotovosti) koji se mogu nalaziti u međukatnoj konstrukciji, te izvođač radova nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene na bazi slojeva. Obračun po m2 demontirane podne površine. | m2 | 15
I. 2. | 9. | Pažljiva ručna demontaža podnih obloga, drvenih dasaka, letava, štafli, folija, šute i svih drugih slojeva izuzev veznih greda do međukatne konstrukcije u zoni gdje se izvodi ojačanje OSB pločama (potkrovni stan), uz čišćenje veznih greda i međukatnih greda kao pripremu za izvedbu OSB ploča. Napomena: U stavku su uključeni svi slojevi (do pune gotovosti) koji se mogu nalaziti u međukatnoj konstrukciji, te izvođač radova nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene na bazi slojeva. Ne vrši se demontaža veznih greda (vidi opis u projektu) s obzirom da se OSB ploče za ojačanje postavljaju u zoni vezne grede. Obračun po m2 demontirane podne površine. | m2 | 85
I. 2. | 10. | Pažljiva ručna demontaža podnih obloga, drvenih dasaka, letava, štafli, folija, šute i svih drugih slojeva do vezne grede u zoni gdje se izvodi ojačanje OSB pločama (stan tavan), uz čišćenje veznih greda kao pripremu za izvedbu OSB ploča. Napomena: U stavku su uključeni svi slojevi (do pune gotovosti) koji se mogu nalaziti u međukatnoj konstrukciji, te izvođač radova nema pravo tražiti povećanje jedinične cijene na bazi slojeva. Obračun po m2 demontirane podne površine. | m2 | 43
I. 2. | 11. | Rušenje pregradnih zidova u potkrovnom stanu, širine do 15cm od laganog materijala. Stavka obuhvaća rad, zaštitu podne plohe, te sav horizontalni, vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po m3. Napomena: Količine se obračunavaju prema dimenzijama srušenog zida bez uvećanja za faktor rastresitosti, a prilikom odvoza materijala s obzirom na navedeno obračunava se faktor rastresitosti 1.1. Radovi se izvode u stambenom prostoru te je iste potrebno izvoditi s posebnom pažnjom. | m3 | 1
I. 2. | 12. | Ručni utovar građevinske šute, materijala od rušenja, prijevoz, istovar izvrtanjem i planiranjem na deponiju. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi kao i razvrstavanje otpada uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 50
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I. 3. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Kod izvođenja betonskih i armirano betonskih radova izvođač se treba pridržavati odredbi Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) kao i odredbi projekta. Prije početka radova izvoditelj treba izraditi Projekt betona u kojem će se definirati svi podaci za traženu kvalitetu, marku i način ugradbe betona, te operativni plan ugradnje sa svim potrebnim podacima. Oba projekta daju se glavnom projektantu na ovjeru. Ugrađeni beton treba zaštititi od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Beton se izrađuje u registriranim pogonima za proizvodnju betona i gotov doprema na gradilište. Klasa betona prikazana u pojedinoj stavci. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg i očvrsnulog betona provodi se prema normama na koje upućuju norme iz Pravilnika. Nadzorni inženjer može tražiti izvanredno ispitivanje serije kocaka. Troškove ispitivanja plaća izvođač. U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su: - sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona, - sav potreban rad uključujući unutarnji gradilišni transport - zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove itd. te skidanje oplate, prema glavnom projektu. - močenje oplate i mazanje kalupa, postavljanje armature, vezane i savijene prema projektu, u oplat- ubacivanje betona u oplatu, - ugradba uz pomoć vibratora - svi otvori za prolaz elektrike, kanalizacije i ostalih sistemskih prodora - poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera, - čišćenje nakon završenih radova, te čišćenje onečišćenih okolnih površina uz oplatu - rubna profilacija greda i zidova ukoliko je predviđena projektom Oplata Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta iz glavnog i izvedbenog projekta. Jedinična cijena tesarskih radova sadrži: - sav potreban materijal za izvedbu oplate,s transportom na gradilište, - cijena oplate se nudi po m2 oplate (za jedno lice zida ili ploče) - sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe, - označavanje, uzimanje mjera na građevini - demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavla i prijenos na novo mjesto ugradbe, - izrada radne skele, - poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa, - isporuka pogonskog materijala, - čišćenje nakon završetka radova. - čišćenje svih površina od ostatka oplate odmah po uklanjanju.
Armatura Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja (po izvedbenom projektu ovjerenom od strane projektanta konstrukcije). Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili/i statičar kod složenijih konstrukcija. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima. Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke. Armatura B500B. Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje. Jedinična cijena armiračkih radova sadrži: - sav potreban materijal s transportom na gradilište, - sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje) - postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu, - unutarnji transport, - čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća u svim fazama dostave i ugradnje, - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa. Tijekom izvedbe i po završetku dostaviti svu potrebnu atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala. Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
I. 3. | 1. | Dobava betona i izvedba armiranobetonskih zidova u podrumskom stanu širine 16cm, visine do 250cm, koji će služiti kao ukruta konstrukcije od betona C25/30. Predmetne zidove armirati mrežama Q335 u obje zone, uz dodatnu postavu U šipki po vanjskim stanicama zida. Nove AB zidove potrebno je povezati s postojećom zidanom konstrukcijom u pozicijama gdje nije moguća postava pločice s nasuprotne strane zida postavom po dvije šipke rebraste armature promjera 16cm pod kutom od 45 stupnjeva u okomite opečne zidove na udaljenosti od 30cm. Nakon bušenja rupe minimalno 30cm dubine istu je potrebno otprašiti, ispuniti epoksidnom smolom, te nakon toga aplicirati rebrastu armaturu B500B koju je potrebno zavariti s armaturnim mrežama. U zonama gdje je se može postaviti pločica sa nasuprotne strane zida, sidrenje se vrši postavom pločice 20cm x 20cm x 1cm na koju se vare šipke rebraste armature promjera 16mm koje prolaze kroz rupe u zidu te se vare za armaturne mreže u obje zone zida. Sidra se postavljaju na svakih 1m udaljenosti. Sve izvesti do pune gotovosti stavke.
| a) | beton | m3 | 3.6
| b) | oplata | m2 | 55
| c) | mreže | kg | 360
| d) | šipke | kg | 180
| e) | sidrene šipke | m | 25
| f) | sidreni elementi (pločica + šipke + ugradnja + varenje) | komplet | 10
I. 3. | 2. | Dobava betona i izvedba armiranobetonskih greda u potkrovnom stanu širine 20cm, visine 28cm, uzdužna armatura donje zone 4Φ16mm, gornje zone 3Φ12mm dok je poprečna armatura – vilice Φ8/15cm uz sidrenje grede u postojeće opečne zidove sa 4Φ16. Minimalna dubina sidrenja iznosi 40cm uz aplikaciju epoksidne smole u prethodno otprašene rupe te uz varenje sidrene armature za armaturu AB grede. Armatura je B500B dok je beton C25/30. Sve izvesti do pune gotovosti stavke.
| a) | beton | m3 | 1
| b) | oplata | m2 | 8
| c) | šipke | kg | 150
| d) | sidrene šipke | m | 16
I. 3. | 3. | Dobava betona i izvedba armiranobetonske spregnute ploče u potkrovnom stanu. Spregnuta ploča je debljine od 10cm armiranog betona C25/30 gdje se u gornju zonu postavlja armaturna mreža Q188, dok se u donju zonu postavlja armaturna mreža Q283. Armirano betonska spregnuta ploča se izvodi na OSB pločama debljine 25mm. Na svakom gredniku se postavljaju dva reda moždanika Rothoblaas koji su projektirani tipa CTC 9mm x 240mm, isti se postavljaju na udaljenosti prema skici i pod kutom od 45 stupnjeva u obliku slova X. AB spregnuta ploča se dodatno sidri za nosivi zid sidrima prema skici na udaljenosti od cca. 100cm u poziciji svakog drvenog grednika, a sidra se vare za armaturnu mrežu. Sve izvesti do pune gotovosti stavke.
| a) | beton | m3 | 3
| b) | mreže | kg | 300
| c) | šipke | kg | 150
| d) | Moždanici Rothoblaas CTC 9mm x 240mm | komada | 700
| e) | Sidreni čelični elementi | komada | 8
I. 3. | 4. | Dobava materijala te izrada armiranobetonskih kapa dimnjaka s uključenim otvorima za kanale, debljine 8 cm, s propisno izvedenom okapnicom po cijelom vanjskom rubu (profil d=2cm). Betoniranje se vrši u trostranoj oplati. Uključiva izrada i postava potrebne armature, ugradba i njega betona. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte. Sve izvesti prema uputama GZZSKIP. Obračun po komadu.
| a) | Jugoistočni dimnjak - dim. do 150/50/250 cm | komada | 1
I. 3. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
I. 4. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedba. Sva oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjenu svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026 – cement - HRN B.C8.011 – portland cement - HRN B.C8.030 – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012 - mortovi - HRN U.F2.010 – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
SOBOSLIKARSKI RADOVI Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troškovniku, te uputama projektanta i nadzornog organa. Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće uzance i propise, a posebno: - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, - Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih - ličilačkih radova HRN U.F.2.015. Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u način izvedbe, izvođač treba pravovremeno tražiti objašnjenje od projektanta. Od primjenjenih se materijala traži da imaju prionljivost za podlogu, po mogučnosti da penetriraju u podlogu, da se njima jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima su izloženi, da se ne brišu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih radova, izvršiti predpregled i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i ličenje. Kasnije povezivanje i opravdanje da kvalitet nije dobar radi loše podloge, neće se uzimati u obzir. Betonske površine zidova, stropova, podova, obradit će se prema potrebi gletafiksom, a zatim bojiti premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili podložnim slojem, zaštitnim premazom i završnim premazom, ako to u troškovniku nije drugačije označeno. Svako od tih premazivanja mora biti čvrsto povezano za podlogu na koju se nanosi. Nakon izvedene sanacije traži se da prema pravilima struke sanirane površine zadovolje ujednačenost u vizualnom izgledu, strukturi, teksturi, boji i kvaliteti izvedenih radova, odnosno izvedba kao u prvobitnom stanju.
I. 4. | 1. | Popravak oštećenih dijelova zida i istaka nastalih ispadanjem opeke. Stavkom je obuhvaćeno vađenje iz ležajeva dotrajale opeke i ponovno zidanje novom punom opekom u produženom mortu. Prilikom zidanja treba poštivati postojeći vez opeke, a kod istaknutih dijelova konstrukcije vijenaca opeku odsjecanjem prilagoditi izvornom obliku. Obračun po m2 saniranog zida, a prema prethodnom pregledu i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. | m2 | 20
I. 4. | 2. | Djelomična zamjena morta u sljubnicama kod oštećenja lokaliziranim u mortu, s ciljem poboljšanja mehaničkih karakteristika ziđa. Stavka se sastoji od uklanjanja postojeće žbuke i morta iz sljubnica, morte se uklanja do 1/3 širine zida tradicionalnim, a ne električnim alatima kako bi se izbjegle vibracije i njihov negativni utjecaj na ziđe. Podlogu je potrebno očistiti vodom pod niskim tlakom, te se potom sljubnice ispunjavaju novim mortom, postupak ispunjavanja provodi se u dva soja. Novi mort mora biti u skladu sa postojećim ziđem, mora sadržavati visoki udio vapna. tj. treba imati slična mehanička svojstva kao i postojeći mort, ali sa svojstvima da je otporniji na uzročnike propadanja.
|  | U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 200
I. 4. | 3. | Ručno žbukanje ravnih površina zidova, uz prethodno prskanje i navlaživanje vodom. Žbuka se grubom i finom produžnom žbukom u omjeru 1:3:9. Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, kod otvora veličine 3-5 m2 odbija se površina preko 3m2, a obrada špaleta se ne obračunava posebno. Spojeve različitih materijala obvezno rabicirati prikladnim rabicom ili staklenom mrežicom. Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke.
U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte. Obračun po m2 obrađene površine.
| a) | stan podrum - nadvoji nosivih zidova | m2 | 24
| b) | stan podrum - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| c) | stan podrum - novoizvedeni ab zidovi | m2 | 45
| d) | stan prizemlje - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| e) | stan prizemlje - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| f) | stan 1. kat - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| g) | stan 1. kat - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| h) | zona stubišta - zidovi sve etaže | m2 | 296
| i) | jugoistočni dimnjak zona potkrovlja | m2 | 15
I. 4. | 4. | Dobava materijala, gletanje i brušenje pripremljenih površina zidova. Bojanje površina zidova se izvodi disperzivnom bojom prema uputi proizvođača boje. Bojanje zidova min. x2. Ukljućena impregnacija prije bojanja. U jediničnu cijenu uključene su sve predradnje te sav potreban rad i materijal i potrebna pomoćna sredstva. Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, kod otvora veličine 3-5 m2 odbija se površina preko 3m2, a obrada špaleta se ne obračunava posebno. Ton boje odabrati prema postojećim tonovima boje zidova.
| a) | stan podrum - nadvoji nosivih zidova | m2 | 24
| b) | stan podrum - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| c) | stan podrum - novoizvedeni ab zidovi | m2 | 45
| d) | stan prizemlje - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| e) | stan prizemlje - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| f) | stan 1. kat - nadvoji nosivih zidova | m2 | 16
| g) | stan 1. kat - pozicije povezivanja nosivih zidova | m2 | 0.7
| h) | zona stubišta - zidovi sve etaže | m2 | 296
| i) | jugoistočni dimnjak zona potkrovlja | m2 | 15
I. 4. | 5. | Dobava materijala i zidanje novog dijela dimnjaka (jugoistočnog) od pune opeke u produžnom cementnom mortu, debljine 12 cm, sa kanalima kao postojeći. Zida se u svemu prema postojećim dimenzijama dimnjaka. Sve izvesti prema uputama GZZSKIP. Obračun prema m3 sazidanog dimnjaka bez oduzimanja kanala.
| a) | Jugoistočni dimnjak - dim. do 150/50/250 cm | m3 | 1.9
I. 4. | 6. | Djelomična zamjena morta u sljubnicama dimnjaka u zoni tavana, s ciljem poboljšanja mehaničkih karakteristika dimnjaka. Stavka se sastoji od uklanjanja postojeće žbuke i morta iz sljubnica, mort se uklanja tradicionalnim, a ne električnim alatima kako bi se izbjegle vibracije i njihov negativni utjecaj na dimnjak. Podlogu je potrebno očistiti vodom pod niskim tlakom, te se potom sljubnice ispunjavaju novim mortom, postupak ispunjavanja provodi se u dva soja. Novi mort mora biti u skladu sa postojećim ziđem, mora sadržavati visoki udio vapna. tj. treba imati slična mehanička svojstva kao i postojeći mort, ali sa svojstvima da je otporniji na uzročnike propadanja.
|  | U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, te sve potrebne transporte. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 15
I. 4. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 5. |  | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI - KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije. Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata. Norme za pokrivačke radove: HRN S.B.D1.009. - vučeni crjepovi od gline, HRN S.B.D1.010. - prešani crjepovi od gline
OPĆI UVJETI - TESARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije: rezana građa, ispitivanje oplate i skele (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U C9.400; ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D D8.100.do 114; ispitivanje ploča vlaknatica i slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D .10.060-1969; ispitivanje drveta, opći dio HRN D A1.020-1957; ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D A1.052-1958; zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D A1.058-1971; furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D A1.072.1972; tesana građa četinara HRN D B7.020-1955; ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D C5.022-1968; tesano crnogorično drvo HRN S.D.B7.020; rezano crnogorično drvo HRN S.D.C 1.040. i 041. Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove. Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije izvoditelj, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
I. 5. | 1. | Dobava materijala i izvedba krutog horizontalnog diska od 2 reda OSB PLOČA 25 mm te povezivanje istog s grednicima. Prvi red postavlja se pod kutem 90° a drugi red pod kutem od 0°. Povezivanje je potrebno izvesti sa vijcima. Prvi red su vijci fi 6x140 mm, a drugi red vijci fi 6x70 mm. Spoj OSB ploče i grednika izvesti na minimalnom razmaku od 20 cm. Povezivanje drvenih grednika konstrukcije i zidova ostvariti čeličnim profilima i anker vijcima koji se sidre u zidove i povezuju s drvenom konstrukcijom (prema skicama u projektu). Obračun prema m2 ugrađene OSB ploče i komadu ugrađenog čeličnog ojačanja drvenog grednika
| a) | OSB ploče debljine 25mm | m2 | 270
| b) | čelični element na rubnom zidu | komada | 60
| c) | čelični element na srednjem zidu | komada | 15
I. 5. | 2. | Dobava materijala i izvedba 1 reda OSB PLOČA 25 mm (zona spregnute ploče) te povezivanje iste s grednicima. Povezivanje je potrebno izvesti s vijcima. OSB ploča se povezuje s vijcima fi 6x70 mm. Obračun prema m2 ugrađene OSB ploče.
| a) | OSB ploče debljine 25mm | m2 | 30
I. 5. | 3. | Dobava i postava fosne za ojačanje međukatne konstrukcije (pod tavana) poprečnog presjeka 4.8cm x 14cm koje se postavljaju sa obje strane postojećih drvenih grednika poda tavana, a spajanje se vrši bušenjem postojećih grednika i fosni uz postavu navojnih šipki promjera 12cm na razmaku od 50cm, uz dodatno osiguranje maticom i podložnom pločicom. Obračun po m ugrađene fosne. | m1 | 120
I. 5. | 4. | Dobava i postava fosne za ojačanje međukatne konstrukcije (pod potkrovlja) poprečnog presjeka 4.8cm x 14cm koje se postavljaju sa obje strane postojećih drvenih grednika poda potkrovlja, a spajanje se vrši bušenjem postojećih grednika i fosni uz postavu navojnih šipki promjera 12cm na razmaku od 50cm, uz dodatno osiguranje maticom i podložnom pločicom. Obračun po m ugrađene fosne. Napomena: Grednike mora pregledati nadzorni inženjer te definirati dali s obzirom na oštećenja postoji potreba za ojačanjem. | m1 | 100
I. 5. | 5. | Dobava, obrada i postava drvenih greda dimenzija poprečnog presjeka 12cm x 16 cm (pod tavana). Drvena greda mora biti od klase drveta GL24h, vlažnosti ispod 18%, zaštićena impregnacijom tipa Chromos Svjetlost kemocid. U cijenu stavke su uključena sva potrebna dubljenja u zidu od opeke i zarezivanja drvenog elementa uz povezivanje navojnim šipkama promjera 14mm uz aplikaciju epoksidne smole na jednoj strani, dok će se sa druge strane drveni grednici osloniti na podrožnicu uz osiguranje spoja sa dva Sihga Gofix vijka 8mm x 260mm. Grede se postavljaju prema opisu u projektu. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, uključujući vijke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m1 ugrađenog grednika. | m1 | 25
I. 5. | 6. | Nabava i ugradnja drvene građe - podrožnice (pod tavana). Podrožnica je projektirana poprečnog presjeka 14cm x 16cm od drveta klase čvrstoće C24, s postojećim stupom je predviđena veza na čep uz osiguranje sa dva Sihga Gofix X+ vijka 8mm x 295mm koji se postavljaju pod kutom od 45 stupnjeva. Na spoju sa novim stupom izvodi se spajanje podrožnice nalijeganjem na stup, uz osiguranje spoja s dva Sihga Gofix X+ vijka 8mm x 295mm koji se postavljaju pod kutom od 45 stupnjeva. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, uključujući vijke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m1 ugrađenog grednika. | m1 | 3
I. 5. | 7. | Nabava i ugradnja drvene građe - stupa (pod tavana). Spoj novog stupa poprečnog presjeka 14cm x 14cm klase čvrstoće C24 i postojeće vezne grede ostvariti spojem na čep uz osiguranje spoja s dva Sihga Gofix X+ vijka 8mm x 295mm koji se postavljaju pod kutom od 45 stupnjeva. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke, uključujući vijke, a sve prema opisima u projektu. Obračun prema m1 ugrađenog grednika. | m1 | 3
I. 5. | 8. | Nabava i ugradnja vijaka Sihga Gofix X+ 8mm x 295mm koji se postavljaju pod kutom do 45 stupnjeva u svaki spoj postojeće drvene konstrukcije prema opisima u projektu (stup-podrožnica, stup-razupora, stup - vezna greda). Potrebno je ugraditi po dva vijka po spoju. Obračun po komadu ugrađenih vijaka. | kom | 500
I. 5. | 9. | Nabava i ugradnja vijaka Sihga Gofix X+ 8mm x 295mm koji se postavljaju pod kutom do 90 stupnjeva u svaki spoj postojeće drvene konstrukcije prema opisima u projektu (stup - ruka, podrožnica - ruka, stup - kosnik, vezna greda - kosnik). Potrebno je ugraditi po dva vijka po spoju. Obračun po komadu ugrađenih vijaka. | kom | 500
I. 5. | 10. | Nabava i ugradnja vijaka Sihga Gofix MS II 8x260mm, u spojeve roga i podrožnice. Ugrađuju sa dva vijka, a vijci se postavljaju u čvoru okomito na rog na način da prolaze kroz podrožnicu te tako povezuju dva elementa. Obračun po komadu ugrađenih vijaka. | kom | 1000
I. 5. | 11. | Dobava i izvedba povezivanja drvene naglavne grede s opečnim zidom postavom navojnih šipki promjera 20mm,na udaljenosti od 50cm. Minimalna dubina sidrenja iznosi 40cm uz aplikaciju epoksidne smole u prethodno otprašene rupe. Nakon dostizanja pune čvrstoće navojna šipka se osigurava podložnom pločicom i maticom. Sve izvesti do pune gotovosti stavke. Obračun po m ugrađene navojne šipke. | m | 80
I. 5. |  | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 6. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE
Sve specijalne radove sanacije izvoditi isključivo prema opisima u projektnoj dokumentaciji, te prema tehničkim uputama proizvođača pojedinog proizvoda. Podloga prije ugradnje mora biti dobro očišćena i otprašena, a zamjenu vrste i tipa matrijala mora odobriti nadzorni inženjer i projektant.
I. 6. | 1. | Nabava i ugradnja FRCM sustava ojačanja s mrežom od alkalno otpornih staklenih vlakana. Ukloniti postojeće slojeve do podloge, zid od opeke. Fuge između opeke ili kamena očistiti do 20 mm dubine te cijelu površinu očetkati i otprašiti. Po potrebi veće neravnine zida izravnati dvokomponentnim sanacijskim mortom u sloju debljine do 25 mm. Dvokomponentni mort na bazi hidrauličkog veziva, NHL-a i pucolana, niskog modula elastičnosti i visoke duktilnosti nanositi u sljubnice lopaticom ili gleterom lagano utiskujući kako bi se poboljšala prionjivost. Višak morta odmah ukloniti. Po potrebi zapunjene sljubnice obraditi spužvom, četkom ili odgovarajućim alatom. Dvokomponentni visoko duktilni mort na bazi hidrauličkog veziva, s NHL vapnom i pucolanom, ojačan vlaknima i polimernim dodacima, dvokomponentni sanacijski mort nanositi na vodom navlaženu podlogu ravnomjerno u sloju debljine 5 mm. U svježi mort gleterom utisnuti mrežu od alkalno otpornih staklenih vlakana s preklopom na spojevima mrežice od min. 10 cm u poprečnom smjeru i 25 cm u uzdužnom smjeru. Drugi nanos dvokomponentnog sanacijskog morta nanositi u sloju debljine 5 mm na svježi prvi sloj. Odmah po nanošenju mort se može površinski obraditi koristeći metalni ili spužvasti gleter,ovisno o estetskim zahtjevima.
Ojačanje se izvodi uz izvedbu sidrenja primjenom odgovarajućeg ARG sidra. Sidrenje izvesti nakog očvršćivanja morta FRCM sustava primjenom KEMIJSKOG SIDRA i EPOKSI VEZE prema uputi proizvođača sustava. Stavka uključuje nabavu i ugradnju sidrenih užadi promjera 8 mm od staklenih vlakna za sidrenje mreže za ojačanje u prethodno pripremljene rupe promjera 12 mm dubine 30 cm. Užad mora biti najmanje duljine od 50 cm, od čega se 25 cm sidri u konstrukciju i priprema impregnacijskom smolom i posipava kvarcnim pijeskom. U stavku je ukljuceno izvođenje svih pripremnih radnji (bušenje rupa, navlaživanje, otprašivanje...). Obračun prema m2 zidne površine, a radove izvoditi točno prema opisu stavke. U cijenu stavke uključen sav materijal, rad i transporti.
Kriterij jednakovrijednosti dvokomponentnog sanacijskog morta:
Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS lV Wc 2
Veličina zrna do 1,25 mm
Gustoća suhog očvrslog morta (HRN EN 1015-10) ≈ 1750 kg/m3
Tlačna čvrstoća nakon 28 dana(HRN EN 1015-11) > 6,0 N/mm2
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18) ≤ 0,2 kg/m2min0,5
Kriterij jednakovrijednosti STAKLENA MREŽICA AR 280
gramatura mrežice 280 g/m2
otvor oka 23x22,5 mm
vlačna čvrstoća mrežice osnova 1530 MPa; potka 1640 MPa
izduženje pri slomu osnova 2,47%; potka 2,43%
maksimalo opterećenje po jed. širine 44kN/m
modul elasatičnosti 65 GPa
ekvivaletna debljina suhe tkanine 1,22 mm
otpornost na opterećenje po jedinici širine osnova 37 mm2/m; potka 65 mm2/m
gustoća vlakana 2,68 g/cm3
| a) | stan podrum - nadvoji nosivih zidova (unutar stana) | m2 | 24
| b) | stan podrum - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 36
| c) | zona ispod erkera u podrumu (izvan stana) | m2 | 24
| d) | stan prizemlje - nadvoji nosivih zidova (unutar stana) | m2 | 16
| e) | stan prizemlje - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 43
| f) | zona erkera u prizemlju (izvan stana) | m2 | 24
| g) | stupovi balkona u prizemlju (izvan stana) | m2 | 10
| h) | stan 1. kat - nadvoji nosivih zidova (unutar stana) | m2 | 16
| i) | stan 1. kat - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 20
| j) | zona erkera na 1. katu (izvan stana) | m2 | 24
| k) | zona stubišta - zidovi sve etaže | m2 | 296
| i) | jugoistočni dimnjak zona potkrovlja + iznad krovne plohe | m2 | 25
I. 6. | 2. | Dobava materijala i izvedba ojačanja dijelova nosivih opečnih zidova armiranjem u reške pod kutem od 45 stupnjeva rebrastom armaturom profila 6 mm u svaku drugu rešku s vanjske strane zida do polovine zadnje opeke veza od 14 cm na strani unutrašnjeg dijela zida.Sve izvoditi prema skicama u projektu. Svaki sloj armira se u suprotnom smjeru. U rešku se probuši svrdlom rupa i šipka premazana injekcijskim mortom zabije u nju. Razmak šipki iznosi 30cm po vertikali i horizontali da se dobije u sredini svakog presjeka oko preporučenih 0.1% armiranja čelikom po površini presjeka. U stavku je uključeno premazivanje rebraste armature epoksidnom smolom kako bi se spriječila korozija,bušenje rupe, otprašivanje rupe, postava rebraste armature promjera 6 mm u izbušene i otprašene rupe te ispunjavanje rupa prilikom ugradnje injekcijskom smjesom. Obračun m2 površine ojačanog zida. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| a) | zona erkera u prizemlju (izvan stana) | m2 | 24
| b) | zona stubišta - dva označena zida na svim etažama | m2 | 85
I. 6. | 3. | Dobava materijala i izvedba ojačanja spojeva zidova rebrastom armaturom promjera 6 mm po dva komada po širini zida u svakoj drugoj reški dubine 90-100 cm, kako bi se ojačali spojevi zidova po visini od vrha zgrade svaka druga reška zida do svaka četvrta reška prema dnu konstrukcije. U stavku je uključeno premazivanje rebraste armature epoksidnom smolom kako bi se spriječila korozija,bušenje rupe, otprašivanje rupe, postava rebraste armature promjera 6 mm u izbušene i otprašene rupe te ispunjavanje rupa prilikom ugradnje injekcijskom smjesom. Obračun po m1 ugrađene armaturne šipke. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| a) | zona podruma | m1 | 920
| b) | zona prizemlja | m1 | 430
| c) | zona 1. kata | m1 | 250
I. 6. | 4. | Dobava materijala i izvedba ojačanja parapeta i nadvoja. Stavkom je predviđeno uklanjanje morta iz sljubnica do dubine od 50mm, premazivanje rebraste armature epoksidnom smolom kako bi se spriječila korozija, postava rebraste armature promjera 6 mm u reške u svakoj drugoj reški u zoni 100cm visine iznad otvora, uz dodatno prepuštanje u zonu zida od 50cm po širini te uz ispunjavanje reški nakon ugradnje injekcijskom smjesom. Obračun m2 površine ojačanog zida. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| a) | podrum - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 41
| b) | prizemlje - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 48
| c) | 1. kat - nadvoji i parapeti nosivih zidova (izvan stana) | m2 | 25
I. 6. | 5. | Izvedba Deep Injections metode za poboljšanja temeljnog tla. U jediničnu cijenu uključiti postupak prema opisu u nastavku. Bušenje injekcijskih bušotina promjera manjeg od 3 cm kroz konstrukciju ili pored nje obuhvaćajući područje tla predviđeno za potrebe ojačavanja. Kroz tako ostvaren sustav bušotina vrši se injektiranje Geoplus® smole u pore tla. Injektiranje Geoplus® smole izvodi se dok je ista još u tekućem ekspanzijskom stanju nakon čega u vrlo kratkom vremenu povećava svoj volumen i do 15 puta. U procesu ekspanzije, a u skladu sa otporima na koje nailazi, može razviti naprezanja i do 10.000 kPa. Ekspanzija Geoplus® smole se nastavlja nakon injektiranja u tlo sve do granice nemogućnosti bočne kompresije. Zatim započinju njezini učinci koji se očituju na potrebnom podizanju građevine. Podizanje građevine prati se uz pomoć postavljenih laserskih uređaja kojima se mjere milimetarski pomaci. Najčešće podizanje objekta ukazuje na završetak efekta ojačanja tla. Obračun m1 ojačanog temelja. U cijenu stavke uključiti interne transporte sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. | m1 | 12
I. 6. | 6. | Izrada dobava i montaža dodatnog ojačanja dimnjaka za stabilizaciju u razini krovne plohe s L profilima 60x5 mm (čelični kutnik), spajanjem na rogove i međusobno sa sve četiri strane, koji imaju funkciju dodatne ukrute, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke. Profili se spajaju s rogovima s vijcima M12.
| a) | Jugoistočni dimnjak - dim. do 150/50/250 cm | komplet | 1
I. 6. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE UKUPNO:
7. |  | OSTALI RADOVI
I. 7. | 1. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima koji će se obračunati po stvarnim troškovima rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera.
|  | KV | sati | 100
|  | VKV | sati | 100
|  | NKV | sati | 100
I. 7. |  | OSTALI RADOVI RADOVI UKUPNO:
| I. | SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA SANACIJE KONSTRUKCIJE
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. 3. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
I. 4. |  | ZIDARSKI I SOBOSLIKARSKI RADOVI
I. 5. |  | KROVOPOKRIVAČKI I TESARSKI RADOVI
I. 6. |  | SPECIJALNI RADOVI SANACIJE
I. 7. |  | OSTALI RADOVI
| I. | UKUPNO BEZ PDV-a:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | RADOVI SANACIJE KONSTRUKCIJE
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a):
PDV :
SVEUKUPNO :