## troškovnik
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE DIMNJAKA I RAVNOG KROVA
Investitor: Suvlasnici stambene zgrade Medulićeva 12/1, 10000 Zagreb Građevina: STAMBENA ZGRADA NA ADRESI MEDULIĆEVA 12/1, ZAGREB Lokacija građevine: MEDULIĆEVA 12/1, 10000 Zagreb, k.č.br. 1999/2, k.o. Centar Novi Broj tehničke dokumentacije: 03-2025 Projektant: Ivan Volarić, mag.ing.aedif.
Zagreb, siječanj 2025. godine
PROENTARIS d.o.o., Kneza Ljudevita Posavskog 36 B, Zagreb +385 (0)91 554 3580, ivan.volaric@proentaris.hr, https://www.proentaris.hr/
TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE DIMNJAKA I RAVNOG KROVA - MEDULIĆEVA 12/1 | [5 empty] | TD: 03-2025
Stavka |  | Opis radova | Jed.mjere | Količina | Cijena | Iznos
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama OZO mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda, sve troškove za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne troškove privremene regulacije prometa. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi ponuditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata datih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu.
Prije izrade ponude ponuditelj može obići i pregledati građevinu zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, privremene regulacije prometa, ishođenja potrebnih suglasnosti i dozvola postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom uvođenja u posao izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta.
Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Izvoditelj se obvezuje da naručitelju na svaki zahtjev da na uvid i dostavi kopije građevinskog dnevnika i građevinske knjige.
| I. | TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE DIMNJAKA I RAVNOG KROVA
I. 1. | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
SKELA I PRIPREMNI RADOVI Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati građevinu i teren oko nje, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova, uvjeta i načina postave skele i izrade projekta skela i uvjeta za izdavanje rješenja za zauzimanje javno prometne površine, kao i eventualne uvjete privremene regulacije prometa. Fasadna skela se izvodi od tipskih aluminijskih ili čeličnih elemenata. Skela se postavlja na nosivu podlogu iz metalnih podložnih papuča, površine nalijeganja minimalno 250 cm². Podloga na koju se postavlja fasadna skela mora biti čvrsta i stabilna. Minimalna širina skele iznosi 80 cm, a udaljenost skele od zida fasade smije biti maksimalno 15-20 cm. Visina zaštitne ograde je 100 cm, s maksimalnim razmakom elemenata 35 cm. U razini radne platforme potrebno je postaviti zaštitnu dasku minimalne visine 20 cm, kao zaštitu od padanja predmeta sa skele. Radnu platformu izvesti od drvenih mosnica debljine 48 mm ili iz tipskih limenih elemenata.
Jedinična cijena treba sadržavati: - kompletan rad na postavi i demontaži skele s dopremom, otpremom i prenošenjem - troškove izrade statičkog računa s nacrtom postave skele - sve društvene obveze na radnu snagu i materijal - održavanje skele za vrijeme trajanja izvedbe radova - pripremno završne radove (uključujući i uklanjanje raslinja radi postave skele). Svi materijali za izradu fasadne skele moraju odgovarati važećim propisima i standardima: - HRN C.B3.021. - za čelik - HRN C.B5.021. - za valjane čelične profile - HRN G.D9.220. - za čavle na pištolj - HRN D.C1.021. - 041 za rezanu građu - HRN M.B4.020. - 100 za čavle
I. 1. | 1. | Dovoz, montaža i demontaža građevinskog lifta. U stavku potrebno uključiti sve potrebne zaštite prostora i ljudi. Obračun je po kompletu koji uključuje sjeverni i južni krov, s uključenim dodatnim radnim i manevarskim prostorom. U cijenu uključiti sav rad, materijal, alate, strojeve, po potrebi premještaje lifta i opremu potrebnu za potpuno dovršenje stavke. | komplet | 1
I. 1. | 2. | Pripremni radovi. Stavka obuhvaća za kompletno gradilište: - organizaciju gradilišta; - mobilizaciju, održavanje i demobilizaciju opreme, alata i strojeva - osiguranje potrebnih priključaka (voda, el.energija, i sl.), pogonske energije i pomoćnih građevina - osiguranje potrebnih dozvola i izrada elaborata za nesmetano odvijanje radova - osiguranje privremenih putova, zaštita putova i površina od oštećenja, čišćenje manipulativnih površina i osiguranje mjesta za skladištenje i deponiranje materijala, uklanjanje raslinja - osiguranje vertikalnog i horizontalnog transporta - osiguranje i zaštita susjednih građevina, okoline (posebno pripaziti na uličnu rasvjetu), dijelova građevine na kojoj se radovi odvijaju od štetnog utjecaja radova i oštećenja - osiguranje pristupa do mjesta rada, označavanje gradilišta i postava znakova upozorenja - postava, održavanje i demontaža pomoćnih-zaštitnih konstrukcija kao zaštite: od pada ljudi, otpada od rušenja, građevinskog materijala, dijelova građevine, alata ili opreme, sa krova i mjesta rada u okolinu
- kontrola izmjera na građevini, uzimanje mjera, pribavljanje potrebnih uzoraka, provedba tekućih ispitivanja, dokazi kvalitete i dr. - čišćenje mjesta rada, održavanje čistoće, zaštita od prašine, redovita čišćenja i završno čišćenje gradilišta, površina i mjesta rada - osiguranje odvoza i provedba zbrinjavanja otpada prema važećim propisima
|  | Obračun u kompletu. | komplet | 1
I. 1. | 3. | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz s gradilišta cijevne fasadne skele izrađene od bešavnih cijevi ili tipskih montažnih elemenata, te i potrebnih spojnih sredstava i pribora, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Skela obuhvaća cijelu dužinu pročelja sa istakama. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu osiguranja vertikalne komunikacije po skeli.
Nakon postave skele potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalažu postojeći OZO propisi. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa uključenim rješenjima statičke stabilnosti i osiguranja zaštite na radu što je u cijeni stavke. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javnih površina, parkirnih mjesta i privremene regulacije prometa.
|  | a) dobava, dostava, postava, najam i odvoz m2 skele | m2 | 640
I. 1. | 4. | Izrada privremenih nadstrešnica na ulazima u zgradu za zaštitu stanara. Obračun po izvedenom komadu nadstrešnice. | komada | 4
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
RUŠENJA I DEMONTAŽE Nakon provedenih pripremih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida, uključujući čišćenje sljubnica skobama i uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove, dizalice i sl. sadržane u faktorskim troškovima.
Svi prijenosi materijala dobivenog rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili planirku s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke - sav transport - sve društvene obaveze vezane za radnu snagu i materijal - pripremno-završne radove Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
I. 2. | 1. | Uklanjanje slojeva ravnog krova radi izvođenja radova sanacije. Stavka obuhvaća rad, potrebne zaštite , te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na gradilišnu deponiju.
| a) | sloj zemlje i šljunka debljine do 10cm | m3 | 7
| b) | stara hidroizolacija i folija (obračun po kosoj površini krova) | m2 | 430
| c) | sloj dasaka na drvenim grednicima (pretpostavljena debljina 2.4cm) | m3 | 10.5
I. 2. | 2. | Skidanje krovne limarije od pocinčanog lima. Stavka obuhvaća rad, potrebne zaštite te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje otpada na gradilišnu deponiju.
| a) | rubni lim r.š. do 30cm | m1 | 25
| b) | vertikalni oluk | m1 | 35
| c) | horizontalni žlijeb sa spojnim elementima | m1 | 70
| d) | lim horizontalnog žlijeba r.š. do 50cm | m1 | 70
| e) | opšav dimnjaka 1 r.š. do 40cm | m1 | 5.5
| f) | opšav dimnjaka 2 r.š. do 40cm | m1 | 2.7
| g) | opšav dimnjaka 3 r.š. do 40cm | m1 | 3
| h) | opšav dimnjaka 4 r.š. do 40cm | m1 | 3
| i) | opšav dimnjaka 5 r.š. do 40cm | m1 | 3
| j) | opšav dimnjaka 6 r.š. do 40cm | m1 | 3
| k) | opšav dimnjaka 7 r.š. do 40cm | m1 | 2.7
| l) | opšav dimnjaka 8 r.š. do 40cm | m1 | 4.5
| m) | opšav dimnjaka 9 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| n) | opšav dimnjaka 10 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| o) | opšav dimnjaka 11 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| p) | opšav krovnog otvora r.š. do 40cm | m1 | 5.8
| r) | opšav na spoju s kosim krovom r.š. do 80cm | m1 | 6
I. 2. | 3. | Demontaža azbestnih odzračnika dužine 1,0 do 1,5 metara promjera 16cm, spuštanje i odvoz kod ovlaštene tvrke za zbrinavanje opasnog otpada. Napomena: Prilikom izvedbe stavke izvođač se dužan pridržavati svih mjera zaštite na radu prilikom rada s opasnim otpadom. Obračun po komadu uklonjenog odzračnika. | komada | 2
I. 2. | 4. | Demontaža krovne revizije (krovnog prolaza) dimenzija 70cm x 130cm, nosačima, okvirima i sl. U cijenu stavke uključiti interne transporte, sav rad i materijal, sav vertikalni i horinzontalni transport do gradilišne deponije. | komada | 1
I. 2. | 5. | Demontaža krovne revizije (krovnog prolaza) dimenzija 70cm x 80cm, zajedno sa pripadnim limenim opšavima, nosačima, okvirima i sl. U cijenu stavke uključiti interne transporte, sav rad i materijal, sav vertikalni i horinzontalni transport do gradilišne deponije. | komada | 1
I. 2. | 6. | Rušenje betonskih kapa s dimnjaka. Stavka obuhvaća rad, zaštitu krova, te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po kompletu.
| a) | Dimnjak broj 6 | komplet | 1
| b) | Dimnjak broj 7 | komplet | 1
| c) | Dimnjak broj 8 | komplet | 1
| d) | Dimnjak broj 9 | komplet | 1
| e) | Dimnjak broj 10 | komplet | 1
I. 2. | 7. | Rušenje oštećenih dimnjaka i razdjelonog zida od opeke zidanih u vapnenom ili produžnom cementnom mortu s ručnim prijenosom šute. Svi radovi rušenja odnose se na oštećene dimnjake za vrijeme potresa. Stavka obuhvaća rad, zaštitu krovne površine, te sav horizontalni i vertikalni transport i odlaganje šute na deponiju. Obračun po m3. Napomena: Količine predviđene bez oduzimanja otvora/kanala, te se količine kao takve obračunavaju. Prilikom odvoza materijala s obzirom na navedeno obračunava se faktor rastresitosti 1.
| a) | Dimnjak broj 2 | m3 | 0.25
| b) | Dimnjak broj 5 | m3 | 0.5
| c) | Dimnjak broj 6 | m3 | 1.25
| d) | Dimnjak broj 7 | m3 | 0.8
| e) | Dimnjak broj 8 | m3 | 0.8
| f) | Dimnjak broj 9 | m3 | 0.8
| g) | Dimnjak broj 10 | m3 | 0.8
| h) | Dimnjak broj 11 | m3 | 0.4
| i) | razdjelni ogradni zid | m3 | 2
7.6
I. 2. | 8. | Ručno otucanje stare trošne žbuke debljine 2-5 cm, s ploha dimnjaka, zidova i zabatnih zidova, kako bi se mogli izvesti opšavni limovi ravnog krova. Radove izvoditi pažljivo. Nakon obijanja žbuke zid/dimnjak očistiti čeličnim četkama, a reške skobama do dubine od 1 cm. Potom cijelu površinu otprašiti. U cijenu stavke uključen prijenos i odlaganje šute na gradilišnu deponiju. Obračun po m2 ortogonalne projekcije dimnjaka i zida. Sve radove izvoditi prema opisima i smjerincama u projektu i nacrtima. Napomena: Pri rušenju ne smije doći do oštećenja okolnih zidova. Sva oštećenja koja nastanu izvođač mora sanirati o svom trošku. Obračun prema stvarno izvedenim količinama. | m2 | 20
I. 2. | 9. | Ručni utovar građevinske šute, materijala od demontaže slojeva ravnog krova, prijevoz, istovar izvrtanjem i planiranjem na deponiju. Obračun po m3. Plaćanje svih pristojbi kao i razvrstavanje otpada uključiti u jediničnu cijenu. | m3 | 30
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
I. 3. |  | TESARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI - TESARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora i nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale koji se planiraju upotrijebiti, kao i predočiti njihove ateste o kvaliteti, izdane od ovlaštene organizacije. Krovište mora biti pokriveno kvalitetnim materijalom, pravilnog oblika, traženih dimenzija, koji u potpunosti zadovoljava važeće propise i standarde i ne smije propuštati vodu. Pokrivanje se vrši po propisima i pravilima zanata. Pokrivene plohe moraju biti ravne, bez uvala koje bi omogućavale skupljanje i zadržavanje vode. Prije početka pokrivanja krova sva limarija krova mora biti gotova i postavljena. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, transport do gradilišta i sav horizontalan i vertikalan transport na gradilištu, te sav sitni spojni i pomoćni materijal. Sve radove treba izvest stručno i solidno, prema tehničkim propisima i pravilima dobrog zanata. Norme za pokrivačke radove: HRN S.B.D1.009. - vučeni crjepovi od gline, HRN S.B.D1.010. - prešani crjepovi od gline
OPĆI UVJETI - TESARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe tesarskih radova treba se u svemu pridržavati svih važećih propisa i standarda za drvene konstrukcije: rezana građa, ispitivanje oplate i skele (izvođenje drvenih skela i oplata) HRN U C9.400; ispitivanje ploča vlaknatica i iverica HRN D D8.100.do 114; ispitivanje ploča vlaknatica i slojevito drvo, terminologija i definicije HRN D .10.060-1969; ispitivanje drveta, opći dio HRN D A1.020-1957; ispitivanje drveta, održavanje sadržaja vlage HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, određivanje zatezne čvrstoće u pravcu vlakana HRN D A1.048-1979; ispitivanje drveta, zatezna čvrstoća okomito na drvna vlakna HRN D A1.052-1958; zaštita drveta, ispitivanje otpornosti prema gljivama, usporedna otpornost različitih vrsta drveta HRN D A1.058-1971; furnirske i stolarske ploče, određivanje stupnja slijepljenosti HRN D A1.072.1972; tesana građa četinara HRN D B7.020-1955; ploče vlaknatice (lesonit ploče), tehnički uvjeti za izradu i isporuku HRN D C5.022-1968; tesano crnogorično drvo HRN S.D.B7.020; rezano crnogorično drvo HRN S.D.C 1.040. i 041. Za betonske elemente koji se samo dorađuju i boje oplata mora biti glatka, a za ostale dijelove obična. Sva oplata svih betonskih elemenata objekta uzeta je u cijeni za pojedine betonske i armiranobetonske radove. Lake fasadne skele izrađivati od metala i drveta, a prema projektu radne organizacije izvoditelj, tj. nije dat tip skele, već se to prepušta izvoditelju. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad s potrebnim premazima, sav materijal, pomoćna skela, svi pomoćni radovi, donošenje i držanje alata i sitnog pribora, sva uskladištenja i svi transporti, dobava pogonskog materijala, osiguranje radova od vjetra, odstranjivanje svih otpada u toku radova i nakon dovršenja radova, popravak šteta učinjenih nepažnjom.
I. 3. | 1. | Dobava i postava gornje oplate (krovne plohe) daske debljine 24 mm vlažnosti manje od 18%. Dasku prije postave potrebno tretirati sredstvom protiv insekta. U cijenu uključen sav rad i transport, te spojni pribor. Obračun po m2 tlocrtne površine krova. | m2 | 430
I. 3. | 2. | Nabava i ugradnja nove drvene građe od KVH drva vlažnosti manje od 18%. Drveni elementi su dimenzija poprečnog presjeka 6 cm x 8 cm, elementi se postavljaju po rubovima ravnog krova, a stabilnost je potrebno osigurati postavom vijka prema nacrtima u priviktu. Stavka obuhvaća rad, zaštitu krovne površine, sav horizontalni i vertikalni transport, te su uključeni svi okovi, vijci i spojni elementi, do pune gotovosti stavke. Obračun po m1 ugrađenog elementa. | m1 | 90
I. 3. | 3. | Ravnanje neravnina i progiba gornjih površina rogova (niveliranje). Ravnanje izvesti ovisno o veličini progiba ili neravnina pribijanjem dasaka na rogove ili tesanjem rogova, te postavljanjem kalanih letvica (kajli) različitih debljina ispod letava prilikom letvanja. | komplet | 1
I. 3. | 4. | Čišćenje, blanjanje, brušenje, impregniranje, te dva premaza lazurnog premaza u boji prema zahtjevu predstavnika GZZSKIP u zoni podgleda. Stavka uključuje radove na novoizvedenim daskama, sanaciju postojećih i eventualno novograđenih rogova i nazidnica, sve u zoni vidljivog podgleda. Obračun se vrši po m2 obrađene površine daske i rogova. | m2 | 55
I. 3. | 5. | Priprema postojeće drvene građe za ugradnju novog krovnog pokrova. Priprema uključuje temeljito čišćenje rogova, podrožnica, nadzidnica, te zamjenu dotrajalih dijelova s novim od drva klase C24 vlažnosti ispod 18% (pretpostavljeno 10% elemenata tj. do 2m3 novih elemenata). Na licu mjesta utvrditi zamjenu uz prisustvo nadzornog inženjera i predstavnika investitora. U cijenu je uračunata demontaža dotrajalih dijelova drvene građe te odvoz na deponij, dobava i ugradnja izblanjanih novih dijelova drvene građe premazanih protiv crvotočina. Sve kao priprema za ugradnju pokrova. Stavka uključuje premaz svih postojećih drvenih nosivih elemenata sredstvom protiv crvotočina. Obračun po m2 kose površine krova. | m2 | 430
I. 3. |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 4. |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolaciju ravnih ploha obvezno treba izvesti tako da se spriječi prodor vode izvan sistema odvodnje u svezi odredbi HRN U.N9.053, odnosno da pri topljenju leda i snijega voda ne prodire u građevinu, u svezi odredbi HRN U.N9.054. Kako se zgrada gradi u vodozaštitnom području treba predvidjeti takve materijale i izolacije koje ne djeluju agresivno na vodu. Pri radu se treba obvezno pridržavati odredbi HRN-i, ali se postavlja dodatni zahtjev ( izvan HR normi ): postojanost izolacionog materijala na niskim temperaturama do -10°C, uz zadržavanje nazivne čvrstoće na kidanje u oba smjera u približno jednakoj veličini. Glede navedenih kvaliteta materijala definiranih troškovnikom, ponuđači mogu ponuditi i druge vrste materijala i radova prema svojoj tehnologiji i mogućnostima, ali samo uz suglasnost projektanta i ako zadovoljavaju odredbe HRN-i. Ovo se odnosi posebice na rješavanje detalja izolacija u dilatacijama. Rješenja načina izvedbe i svih detalja u svezi izolaterskih radova mora izvoditelj obvezno predočiti projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja. Prilikom izvođenja izolacija mora se izvoditelj striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Sve radove u svezi izvedbe detalja, horizontalnih i vertikalnih slojeva izolacije koji se izvode po odabranom specifičnom proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima i tehnološkim rješenjima istog. To se odnosi kako na korištenje materijala tako i na uporabu odgovarajućeg alata. Glede specifičnosti gore navedenih radova, izvoditelj je dužan prije davanja ponude obvezno se upoznati s načinom i detaljima izvođenja izolacija koji su opisani ovim troškovnikom te s tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova odabranog proizvođača. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Izolaciju treba izvoditi na suhu, čistu odmašćenu i ravnu podlogu, a radove treba uskladiti s radovima na limariji, gdje se lim i dilatacijski detalji izvode u sklopu slojeva izolacije. Ako se posebno ne navodi, lim u sklopu slojeva bitumenske izolacije treba dobro zaliti vrućom bitumenskom masom ili po detalju izvedbe. Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija idr.) treba isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvoditelj na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno. U sklopu stavka treba slojeve izolacije (osim toplinske, gdje to nije drugačije navedeno troškovnikom) izvesti povijene uz bočne vertikale ili kose plohe visine do 15 cm bez posebne naplate, u cijeni m² tlocrtne izolacije. Sve spojeve plastičnih (PE ili PVC) folije treba variti vrućim zrakom ili spajati samoljepljivom trakom širine min 4 cm, odnosno izvesti po detalju izolacije, sve bez posebne naplate. Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potreban rad na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele kao i sve dr. predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu slojeva izolacije po detaljima kod prelaza, lomova i sudara ploha, završetaka slojeva izolacije, oko raznih kanala i prostora kroz slojeve izolacija, ugradbu raznih rudnih traka, putz lajsni i sl., sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
I. 4. | 1. | Dobava i ugradnja geotekstila na bazi poliestera, termo-fiksirani, netkani polipropilenskog netkanog termofiksiranog geotekstila min. 200 g/m2, debljine min. 1.2 mm, vlačna čvrstoća : uzdužno min. 3,0 kN/m (HRN EN ISO 10319 ili jednakovrijedna _______ ), otpornost na probijanje piramidom : min. 200N (HRN EN 14574 ili jednakovrijedna ________). Obračun po m2 prekrivene površine ravnog krova | m2 | 430
I. 4. | 2. | Dobava i postava tvrde kamene vune debljine 6 cm dvoslojne gustoće za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju toplih i ventiliranih ravnih krovova, reakcije na požar A1. Paropropusnost μ = 1, kratkotrajna vodoupojnost ≤ 1 kg/m2, dugotrajna vodoupojnost ≤ 3 kg/m2, gustoće 30 kg/m3. Obračun po m2 ugrađene toplinske izolacije. | m2 | 430
I. 4. | 3. | Dobava i postava parne brane na bazi polietilena prema HRN EN 13984, klase E prema HRN EN 13501-1. Karakteristike: - efektivna debljina: min.0.2 mm (±20%) (HRN EN 1849-2 ili jednakorijedan) - masa po jedinici površine: min. 0.195 kg/m² (±15%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan) - vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan) - posmična otpornost spojeva: ≥60 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na prolaz vodene pare: min. Sd 220m (HRN EN 1931 ili jednakovrijedan) - vlačna čvrstoća uzdužna/poprečna: min. 170N (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan) - otpornost na udarce, meka podloga: maks. 100mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan) Membrana se slobodno polaže u dva sloja na podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi specijalnom namjenskom trakom za atiku ili zid. Sloj parne brane potrebno je dići do visine termo izolacije. Lijepljenje uračunato u stavku. Obračun po m2 pokrivene površine ravnog krova. | m2 | 430
I. 4. | 4. | Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi termoplastičnog poliolefina, FPO, armirana poliesterskim pletivom i stabilizirana sa staklenim voalom, bež boje, UV stabilna, debljine d= 1,5 mm, prema EN 13967 ili jednakovrijedan _______________, debljina signalnog sloja min. 0.6mm. Karakteristike: - efektivna debljina: min.1.5 mm (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakorijedan ________________) - masa po jedinici površine: min. 1.65 kg/m² (-5%/+10%) (HRN EN 1849-2 ili jednakovrijedan _____________) - vodonepropusnost: zadovoljava (HRN EN 1928 ili jednakovrijedan __________________) - posmična otpornost spojeva: ≥500 N/50 mm (HRN EN 12317-2 ili jednakovrijedan _______________) - otpornost na prolaz vodene pare: min. μ=150.000 (HRN EN 1931 ili jednakovrijedan ______________) - izduženje pri slomu: ≥ 13% (HRN EN 12311-2 ili jednakovrijedan __________________) - otpornost na udarce, tvrda podloga: min. 700mm (HRN EN 12691 ili jednakovrijedan) - otpornost na statičke opterećenja: min. 20kg (HRN EN 12730 ili jednakovrijedan) - pregibljivost pri sniskim temperaturama: ≥ -35°C (HRN EN 495-5 ili jednakovrijedan)
Membrane se slobodno polažu te fiksiraju u podlogu prema uputama proizvođača membrane. Spojevi se obrađuju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop 12 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Na spojeve pod-zid i završetak membrane izvesti sa profilom galvaniziranog limom laminiranog sintetičkom membranom (debljine min. 1,7 mm), uključena brtvljenje sa namjenskim poliuretanskim brtvilom. Svi proizvodi trebaju biti kompatibilni. Dokaz kompatibilnosti dostaviti nadzornom inžinjeru. Obračun po m2 izvedene površine ravnog krova, do pune gotovosti stavke prema uputama proizvođača sa svim pričvrsnim priborom.
| a) | Horizontalna: | m2 | 430
| b) | Vertikalna (r.š. min. 30cm), na dijelu zida i dimnjaka | m1 | 120
| c) | Kaširani TPO lim, okap u oluk, r.š. do 25 cm | m1 | 70
| d) | Kaširani TPO lim, usmjerivač vode, r.š. do 80 cm | m1 | 10
| e) | Kaširani TPO lim, završetak na zid i dimnjake, r.š. do 10cm | m1 | 120
| f) | PVC odzračnici | komada | 10
I. 4. | 5. | Dobava i ugradnja hodne staze na visokokvalitetnog poliolefina (FPO) armirana staklenim pletivom, sa UV stabilizatorima i inhibitorima vatre, u širini 66cm. Karakteristike: - debljina trake 2.0mm (EN 1849-2 ili jednakovrijedan _____________) - plošna težina 1.8 kg/m² (-5% / +10%) (EN 1849-2 ili jednakovrijedan _____________) - otpornost na točkasto opterećenje ; meka podloga ≥ 1250 mm (EN 12691 ili jednakovrijedan ______________) Proizvodi trebaju biti kompatibilni sa proizvodima iz stavke 1. Dokaz kompatibilnosti od strane proizvođača se treba dostaviti nadzornom inžinjeru. Obračun po m2 hodne staze. | m2 | 50
I. 4. |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
I. 5. |  | LIMARSKI RADOVI
LIMARSKI RADOVI Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, - HR norme: - pocinčani lim HRN C.E4.020 - bakreni lim HRN C.D4.500, HRN C.D4.0200 Pomoćni i vezivni materijali, kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo, moraju odgovarati odredbama HR normi. Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno spajaju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili pocinčanim limom, treba preličiti asfaltnim lakom ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja limarskih elemenata na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim.
Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnosti konstrukcije. U jediničnim cijenama uračunato je: - naknada za kompletni rad (izrada i montaža), - materijal, - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti, - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke, - sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza za učvršćenja, vijci, zakovice i sl.). Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu nakon izvedbe. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju..
I. 5. | 1. | Dobava, izrada i ugradnja novih odvodnih vertikalnih odvoda - oluka od cinkovog lima. Stavka uključuje i sve potrebne spojne i fazonske elemente (kao obujmice, pričvrsnice, fazonske komade, kuke itd.) i sav ostali potreban pribor i rad. Uključivo ponovna izvedba spoja na kanalizaciju, sva potrebna razbijanja i krpanja. Uključivo demontaža i ponovna izvedba spoja na horizontalni žlijeb, kao i njegova izolacija i omatanje. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad i materijal, do pune gotovosti stavke. U svemu sukladno odluci predstavnika GZZZSKP. | m1 | 35
I. 5. | 2. | Dobava i postava novih visećih žljebova od pocinčanog lima r.š. 33 cm. U cijenu su uključeni svi spojni elementi, kao kuke , labuđi vratovi i dr. | m1 | 70
I. 5. | 3. | Izrada, dobava i postava krovne limarije od pocinčanog lima debljine 0,55 mm, sa kompletnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. Sve limarske stavke izvesti u razvijenim širinama izmjerenim na pojedinoj poziciji, uz naputak i odobrenje nadzornog inženjera. U cijeni stavke uključen sav potreban spojni i montažni pribor. U cijeni stavke uključeno brtvljenje svih prelaznih spojeva između lima i drugih materijala - završetak opšava i sl. trajnoelastičnim kitom za vanjske radove. Jediničnom cijenom obuhvaćen sav rad i materijal, do pune gotovosti stavke. U svemu sukladno odluci predstavnika GZZZSKP.
| a) | rubni lim r.š. do 45cm | m1 | 25
| b) | lim horizontalnog žlijeba r.š. do 50cm | m1 | 70
| c) | opšav dimnjaka 1 r.š. do 40cm | m1 | 5.5
| d) | opšav dimnjaka 2 r.š. do 40cm | m1 | 2.7
| e) | opšav dimnjaka 3 r.š. do 40cm | m1 | 3
| f) | opšav dimnjaka 4 r.š. do 40cm | m1 | 3
| g) | opšav dimnjaka 5 r.š. do 40cm | m1 | 3
| h) | opšav dimnjaka 6 r.š. do 40cm | m1 | 3
| i) | opšav dimnjaka 7 r.š. do 40cm | m1 | 2.7
| j) | opšav dimnjaka 8 r.š. do 40cm | m1 | 4.5
| k) | opšav dimnjaka 9 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| l) | opšav dimnjaka 10 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| m) | opšav dimnjaka 11 r.š. do 40cm | m1 | 3.3
| n) | opšav krovnog otvora r.š. do 40cm | m1 | 5.8
| o) | opšav na spoju s kosim krovom r.š. do 80cm | m1 | 6
I. 5. | 4. | Dobava izrada i postava nove krovne revizije (krovnog prolaza) dimenzija 70cm x 120cm sve identično prema izvorniku uz odobrenje predstavnika GZZSKIP, zajedno sa pripadnim, nosačima, okvirima i sl. U cijenu stavke uključiti interne transporte, sav rad i materijal, sav vertikalni i horinzontalni transport do gradilišne deponije, do pune gotovosti stavke. | komada | 1
5. |  | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
I. 6. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI Kod izvođenja betonskih i armirano betonskih radova izvođač se treba pridržavati odredbi Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) kao i odredbi projekta. Prije početka radova izvoditelj treba izraditi Projekt betona u kojem će se definirati svi podaci za traženu kvalitetu, marku i način ugradbe betona, te operativni plan ugradnje sa svim potrebnim podacima. Oba projekta daju se glavnom projektantu na ovjeru. Ugrađeni beton treba zaštititi od atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Beton se izrađuje u registriranim pogonima za proizvodnju betona i gotov doprema na gradilište. Klasa betona prikazana u pojedinoj stavci. Izvoditelj je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstva svježeg i očvrsnulog betona provodi se prema normama na koje upućuju norme iz Pravilnika. Nadzorni inženjer može tražiti izvanredno ispitivanje serije kocaka. Troškove ispitivanja plaća izvođač. U jediničnu cijenu betonskih i AB radova uključeni su: - sav potreban rad, materijal i transport za spravljanje betona, - sav potreban rad uključujući unutarnji gradilišni transport - zaštita betonskih i armirano-betonskih konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temperaturnih utjecaja
- sve potrebne skele, uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove itd. te skidanje oplate, prema glavnom projektu. - močenje oplate i mazanje kalupa, postavljanje armature, vezane i savijene prema projektu, u oplat- ubacivanje betona u oplatu, - ugradba uz pomoć vibratora - svi otvori za prolaz elektrike, kanalizacije i ostalih sistemskih prodora - poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih mjera, - čišćenje nakon završenih radova, te čišćenje onečišćenih okolnih površina uz oplatu - rubna profilacija greda i zidova ukoliko je predviđena projektom Oplata Svu oplatu izvesti točno prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta iz glavnog i izvedbenog projekta. Jedinična cijena tesarskih radova sadrži: - sav potreban materijal za izvedbu oplate,s transportom na gradilište, - cijena oplate se nudi po m2 oplate (za jedno lice zida ili ploče) - sav potreban rad na krojenju i ugradbi oplate s unutarnjim transportom do mjesta krojenja i ugradbe, - označavanje, uzimanje mjera na građevini - demontaža oplate, čišćenje, vađenje čavla i prijenos na novo mjesto ugradbe, - izrada radne skele, - poduzimanje mjera Zaštite na radu i drugih propisa, - isporuka pogonskog materijala, - čišćenje nakon završetka radova. - čišćenje svih površina od ostatka oplate odmah po uklanjanju.
Armatura Savijanje željeza vrši se točno po nacrtu savijanja (po izvedbenom projektu ovjerenom od strane projektanta konstrukcije). Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora ili/i statičar kod složenijih konstrukcija. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima. Prije betoniranja betonsko željezo treba dobro očistiti, povezati i postaviti točno po planu armature i u skladu sa svim važećim propisima i pravilima struke. Armatura B500B. Upisom u građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera ili statičara može se započeti betoniranje. Jedinična cijena armiračkih radova sadrži: - sav potreban materijal s transportom na gradilište, - sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje, savijanje) - postavljanje armature na mjesto ugradbe s vezanjem, podmetačima, privremenim povezivanjem za oplatu, - unutarnji transport, - čišćenje armature od hrđe, masnoća i ostalih nečistoća u svim fazama dostave i ugradnje, - primjena mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa. Tijekom izvedbe i po završetku dostaviti svu potrebnu atestnu dokumentaciju ugrađenog materijala. Ovi tehnički uvjeti nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troškovnika.
I. 6. | 1. | Nabava, dobava i izvedba stabilizacijske AB ploče i AB kape za dimnjake. AB stabilizacijske ploče dimnjaka izvode se u geometriji uklonjenog dimnjaka sa izvedenim prodorima na pozicijama dimnjačarskih kanala, u debljini d=12cm, dok je debljina AB kape predviđena d=8cm. Ab ploče dimnjaka se armira mrežom Q 283 u sredini presjeka. AB ploče usidriti kemijskim sidrenjem u donji nosivi dio dimnjaka od pune opeke sa φ12 sidrima na svakih 25cm. Stavka uključuje, pripremu podloge. U cijenu uključen sav potreban materijal, rad, alat, oplata, pomoćna sredstava i transporti te sve navedeno u ovoj stavci.
U cijenu uključiti sve potrebne podupirače i oplatu koja će biti potrebna za izvedbu ab ploča opisanih ovom stavkom, a u skladu sa stanjem zatečenim na terenu.
|  | a) Stavka obuhvaća dobavu i ugradnju betona razreda tlačne čvrstoće najmanje C25/30 te sve nužne materijale, alate i radove potrebne za potpunu izvedbu opisanih radova. Obračun po m3 ugrađenoga betona. | m3 | 1.25
|  | b) Armatura (rebrasta, B500B) - Obračun je po kg ugrađene armature, a u cijenu su uključeni nabava i prijevoz čelika za armiranje; razvrstavanje i čišćenje, sječenje i savijanje; prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i vezanje te eventualno zavarivanje; uključujući sav rad i materijal potreban za dovršenje i postavljanje u projektirani položaj. | kg | 125
|  | c) Stavka obuhvaća sidrenje AB ploča za postojeće opečne elemente armaturnim šipkama Φ12. Rupu za sidrenu šipku potrebno je otprašiti i detaljno očistiti te zapuniti dvokomponentnim ljepilom za sidrenja (tip kao MAPEFIX VE SF) prije utiskivanja armaturnih šipki. Sidriti minimalno 20 cm u postojeće opečne elemente. Obračun po komadu potrebnog sidrenja. | komada | 60
I. 6. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
I. 7. |  | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
ZIDARSKO-FASADERSKI RADOVI Zidarsko-fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprječavanja oštećenja tokom izvedba. Sva oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan dokazati pribavljanjem stručnih nalaza i mišljenja nadležne institucije. Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka.
U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštitu izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjenu svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale kojih se treba pridržavati: - HRN B.C1.030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1.020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026 – cement - HRN B.C8.011 – portland cement - HRN B.C8.030 – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012 - mortovi - HRN U.F2.010 – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova
I. 7. | 1. | Dobava materijala i premazivanje armirano betonskih kapa dimnjaka impregnacijskim sredstvom za beton. Obračun po m2. | m2 | 5
I. 7. | 2. | Demontaža starih, dobava i ugradnja novih vratašca za dimnjak - plinotijesnih prema uputi proizvođača, produžnim cementnim mortom, na dimnjaku grupe 1.
|  | Obračun po komadu. | komada | 10
I. 7. | 3. | Žbukanje dimnjak i zidova na ravnim plohama u svemu kao izvorna vapnena žbuka, u sloju debljine 3-5 cm. Obrada se izvodi grubom i finom žbukom primjerenom za povijesne građevine u svemu identično izvornoj žbuci na pročelju. Žbuka se nanosi na ravne površine gdje je postojeća žbuka otučena, reške očišćene, a površina otprašena i oprana. Žbuku izvesti prema slijedećim fazama:
Na pripremljenu navlaženu podlogu nanijeti osnovni sloj grube žbuke debljine 3-3,5 cm. Kada se osnovni sloj potpuno osuši i potom obilno navlaži nanosi se završni sloj fine žbuke debljine 1-1,5 cm, veličine agregata i obrade u svemu prema izvornoj žbuci na pročelju. Za kvalitetu žbuke izvoditelj je dužan pribaviti stručni nalaz i mišljenje ovlaštene ustanove za ispitivanje kvalitete žbuke, što je obuhvaćeno jediničnom cijenom ove stavke.
Površinu nove žbuke u potpunosti prilagoditi izvornoj. Obračun se vrši po m2 ortogonalne projekcije pročelja, ne računajući površine otvora. U cijenu žbuke uključena je dobava materijala i spravljanje žbuke, komplet potrebnih šablona, odnosno letvica kojima se postiže izvorni izgled te iscrtavanje mjesta za vijence, prozorske okvire i slično. Obračun po m2.
| a) | Dimnjak broj 2 | m2 | 1.5
| b) | Dimnjak broj 5 | m2 | 3
| c) | Dimnjak broj 6 | m2 | 3
| d) | Dimnjak broj 7 | m2 | 1.5
| e) | Dimnjak broj 8 | m2 | 3
| f) | Dimnjak broj 9 | m2 | 2.5
| g) | Dimnjak broj 10 | m2 | 2.5
| h) | Dimnjak broj 11 | m2 | 2.5
| i) | razdjelni ogradni zid | m2 | 20
I. 7. | 4. | Obrada dimnjka i zidova zgrade silikatnom bojom. Bojanje izvesti u skladu sa zahtjevima proizvođača. Cijenom je obuhvaćena kompletna završna obrada sa svim potrebnim predradnjama tj. dubinskom impregnacijom površina i kitanje fasadnim kitom radi izravnanja i zaglađivanja neravnina, te dvostruki premaz silikatnom bojom. Predviđa se bojenje dimnjaka i zidova u dva tona. Ton i boje kao i sve detalje obrade i primjene materijala i načina rada određuje predstavnik GZZSKIP. Rad obuhvaća bojenje i svih površina pa se obračun vrši po m2 ortogonalne projekcije bez ikakove primjene dodatnih faktora složenosti, tj. u ponudbenu cijenu obavezno uračunati adekvatan faktor složenosti. | m2 | 40
I. 7. |  | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
8. |  | OSTALI RADOVI
I. 8. | 1. | Režijski rad za pripomoć obrtnicima koji će se obračunati po stvarnim troškovima rada i materijala prema ovjeri nadzornog inženjera.
|  | KV | sati | 15
|  | VKV | sati | 15
|  | NKV | sati | 15
I. 8. |  | OSTALI RADOVI RADOVI UKUPNO:
| I. | REKAPITULACIJA RADOVA SANACIJE DIMNJAKA I RAVNOG KROVA
I. 1. |  | SKELA I PRIPREMNI RADOVI
I. 2. |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
I. 3. |  | TESARSKI RADOVI
I. 4. |  | HIDROIZOLATERSKI RADOVI
I. 5. |  | LIMARSKI RADOVI
I. 6. |  | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
I. 7. |  | ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
I. 8. |  | OSTALI RADOVI
| I. | UKUPNO BEZ PDV-a:
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| I. | RADOVI SANACIJE DIMNJAKA I RAVNOG KROVA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA (bez PDV-a):
PDV :
SVEUKUPNO :